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Repubblica Italiana 




    Regione Sicilia     




Leonardo da Vinci   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 -  97014  ISPICA (RG)  - Codice Fiscale:90012260882

Presidenza ( 0932/959814 – Segreteria ( 0932/950050 -  ( 0932/705039 (www.istitutovinci-ispica.it 







Al D.S.
Al R.L.S.

Al R.S.P.P.

All’A.S.P.P.

Oggetto: Modulo di segnalazione rischi rilevati nella scuola ex D.Lgl. 81/2008, da inoltrare via mail o da depositare e protocollare in forma cartacea presso la Segreteria Scolastica.

Il/La sottoscritta/o, …………………………………………………………………………….

In servizio presso codesto Istituto in qualità di (barrare)

	Addetto Antincendio
	Addetto Primo Soccorso
	RLS
	ASPP
	Preposto
	Docente
	Assistente

Amministrativo
	Collaboratore Scolastico


RILEVA (barrare il piano e il lato dell’edificio interessato)
· Il seguente guasto……………………………………………………………….
Piano Terra

Piano Direzione

Primo Piano 

Secondo Piano

Aula n…..

Lab…………

Locale…………..

· Il seguente malfunzionamento: canalette staccate dal muro e con cavi a vista che poggiano sul pavimento.
· Luci di emergenza 

· Ancoraggio armadi a muro

      Porte esterne con lucchetti
      Ascensore – elevatore – rampe di accesso –presenza di mobili uscite di sicurezza

Piano Terra

Piano Direzione

Primo Piano 

Secondo Piano

Aula n…..

Lab…………

Locale…………..

· Situazioni non conformi alle norme di sicurezza: porta con apertura verso l’interno,  

      sull’infisso della stessa vi è un vetro lucernario che arriva fino al soffitto.


Piano Terra

Piano Direzione

Primo Piano 

Secondo Piano

Aula n…..

Lab…………

Locale…………..

Data








Firma

